* * * 楼

建筑节能工程施工质量资料

** * 建 筑 安 装 公 司

年  月   日

目    录

一、编制说明

二、工程建筑节能概况

三、建筑节能工程资料总目录

四、建筑节能工程管理资料核查记录

五、围护系统节能工程质量控制资料核查记录

六、供暖空调设备及管网节能工程质量控制资料核查记录

七、电气动力节能工程质量控制资料核查记录

八、监控系统节能工程质量控制资料核查记录

九、可再生能源节能工程质量控制资料核查记录

十、建筑节能工程分部质量验收记录

- 编制说明

（可根据实际情况自行编写）

（一）、编制依据

本工程建筑节能资料依据安庆市建筑节能质量管理的各项要求结合《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB-50300-2013等规范、标准制定。

（二）、建筑节能工程资料分为两大部分，第一部分为建筑节能工程管理资料，第二部分为建筑节能工程质量控制资料；其中建筑节能工程管理资料共    项，建筑节能工程质量控制资料共分    分项。

（三）、建筑节能工程检验批、分项、分部划分依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013结合工程实际状况；检验批验收项目按照《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007和相关安徽省地方标准制定。

（四）根据核查记录表序号内容列资料清单（份数），清单后附具体资料。

二、工程建筑节能概况

（可根据实际情况自行编写）

| 工程名称 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能分项工程 | 开工、完工日期，系统构造、制式和基本做法 |  |  |
| 墙体 |  |  |  |
| 幕墙 |  |  |  |
| 门窗 |  |  |  |
| 屋面 |  |  |  |
| 地面 |  |  |  |
| 采暖 |  |  |  |
| 通风与空调 |  |  |  |
| 空调与采暖系统冷热源及管网 |  |  |  |
| 配电与照明 |  |  |  |
| 监测与控制 |  |  |  |
| 施工技术负责人： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |

三、建筑节能工程资料总目录

| 序号 | 资料名称 |  |  | 是√/否× |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建 筑 节 能 工 程 管 理 | 建筑节能工程专业分包资质及分包合同 |  |  |
| 2 |  | 建筑节能工程设计变更及施工图变更审查文件（含获得监理或建设单位确认文件） |  |  |
| 3 |  | 建筑节能工程施工方案及审批 |  |  |
| 4 |  | 建筑节能计算书、施工图审查意见书 |  |  |
| 5 |  | 建筑节能工程材料和产品备案文件及推广证书 |  |  |
| 6 |  | 建筑节能工程施工技术交底 |  |  |
| 7 |  | 建筑节能材料复验、现场检测单位的资质证书 |  |  |
| 8 |  | 样板间、样板件的确认文件 |  |  |
| 9 |  | 建筑节能公示情况记录（记录含影像资料） |  |  |
| 10 |  | 建筑节能工程施工记录 |  |  |
| 11 |  | 建筑节能工程质量评估报告 |  |  |
| 12 | 建 筑 节 能 工 程 质 量 控 制 | 围护系统节能 | 建筑节能工程墙体节能工程质量控制资料 |  |
| 13 |  |  | 建筑节能工程幕墙节能工程质量控制资料 |  |
| 14 |  |  | 建筑节能工程门窗节能工程质量控制资料 |  |
| 15 |  |  | 建筑节能工程屋面节能工程质量控制资料 |  |
| 16 |  |  | 建筑节能工程地面节能工程质量控制资料 |  |
| 17 |  | 供暖空调设备及管网节能 | 建筑节能工程供暖节能工程质量控制资料 |  |
| 18 |  |  | 建筑节能工程通风与空调设备节能工程质量控制资料 |  |
| 19 |  |  | 建筑节能工程空调与供暖系统冷热源节能工程质量控制资料 |  |
| 20 |  |  | 建筑节能工程空调与供暖系统管网节能工程质量控制资料 |  |
| 21 |  | 电气动力节能 | 建筑节能工程配电节能工程质量控制资料 |  |
| 22 |  |  | 建筑节能工程照明节能工程质量控制资料 |  |
| 23 |  | 监控系统节能 | 建筑节能工程监测系统节能工程质量控制资料 |  |
| 24 |  |  | 建筑节能工程控制系统节能工程质量控制资料 |  |
| 25 |  | 可再生能源 | 建筑节能工程地源热泵系统节能工程质量控制资料 |  |
| 26 |  |  | 建筑节能工程太阳能光热系统节能工程质量控制资料 |  |
| 27 |  |  | 建筑节能工程太阳能光伏节能工程质量控制资料 |  |
| 28 |  | 建筑节能工程分部工程质量验收记录 |  |  |

四、建筑节能工程管理资料核查记录

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 资料名称 |  |  |  |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 备注 |
| 1 | 建筑节能工程专业分包资质及分包合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑节能工程设计变更及施工图变更审查文件（含获得监理或建设单位确认文件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑节能工程施工方案及审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑节能计算书、施工图审查意见书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 建筑节能工程材料和产品备案文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 建筑节能工程施工技术交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 建筑节能材料复验、现场检测单位的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 样板间、样板件的确认文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 建筑节能公示情况记录（记录含影像资料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 建筑节能施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 建筑节能工程质量评估报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 |  |  | 年 月 日 |  | 审核 |  |  |  | 年 月 日 |  |

五、围护系统节能质量控制资料核查记录

墙体节能工程（5-1）

5-1-1

| 分项工程名称 |  | 建筑节能工程墙体节能工程 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | GB50411-2007 |  |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 备注 |
| 序 号 | 资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验及核查记录、型式检验报告（含墙体外保温系统耐候性检验报告）、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要材料、设备和构件的性能及施工质量检查、检测记录及复测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑围护结构节能构造现场实体检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 |  |  | 年 月 日 |  | 审核 |  |  | 年 月 日 |  |

样板件、样板间确认书

| 工程名称 |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |
| 分项工程 |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目经理： （盖章） 年 月 日 |  |  | 监理单位 总监理工程师： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 项目负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  | 设计单位 项目负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

材料、构配件进场检验记录表

（此表各分项通用）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 规格型号 |  | 进场数量 |  | 生产厂家 | 检验项目 | 检验结果 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 合格证 |  |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设（监理）单位 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业质检员 |  | 专业工长 |  |  | 检验员 |  |

外墙节能构造钻芯检验报告

| 外墙节能构造检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托编号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 委托人/联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  | 检测依据 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 设计保温材料 |  |  |  |  |  |  |
| 节能设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 设计保温层厚度 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结果 | 检验项目 |  |  |  | 芯样1 |  | 芯样2 |  |  |  |  | 芯样3 |  |  |
|  | 取样部位 |  |  |  | 轴线/层 |  | 轴线/层 |  |  |  |  | 轴线/层 |  |  |
|  | 芯样外观 |  |  |  | 完整/基本 完整/破碎 |  | 完整/基本 完整/破碎 |  |  |  |  | 完整/基本 完整/破碎 |  |  |
|  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温层厚度 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |
|  | 平均厚度 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构 分层做法 |  |  |  | 1基层： 2 3 4 5 |  | 1基层： 2 3 4 5 |  |  |  |  | 1基层： 2 3 4 5 |  |  |
|  | 照片编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见证意见： 1、抽样方法符合规定； 2、现场钻芯真实； 3、芯样照片真实； 4、其他 见证人： |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 检验 |  |  |  |  |  |
| 检验单位 |  | （印章） |  |  |  |  |  |  | 报告日期 |  |  |  |  |  |

墙体节能  分项工程质量验收记录

5-1-2

| 工程名称 |  |  |  | 子分部 工程名称 |  |  |  |  | 检验批数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术 负 责 人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位 负 责 人 |  |  |  | / | 分包内容 |  | / |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

报验申请表

工程名称：                                     编号：

致： 我单位已完成 施工验收工作，现报上该工程报验申请表。请予以审查和验收。 附件：**节能施工检验批 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

审查意见： 项目监理机构： 专业监理工程师： 日 期：

墙体节能工程检验批质量验收记录

5-1-3

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | GB50411-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料、构件等进厂验收 |  |  | 第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料和粘接材料的复验及性能 |  |  | 第4.2.2条 第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 严寒和寒冷地区外保温粘结材料的冻融试验结果 |  |  | 第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基层基础 |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 各层构造做法 |  |  | 第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙体节能工程施工 |  |  | 第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 预制保温板浇注混凝土墙体 |  |  | 第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 保温浆料作保温层时，保温浆料的同条件试件应见证取样送检 |  |  | 第4.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 各类饰面层的基层及面层施工 |  |  | 第4.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 保温砌块砌筑的墙体施工 |  |  | 第4.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 预制保温板墙体施工 |  |  | 第4.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 隔汽层的设置及做法 |  |  | 第4.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口、凸窗四周的侧面的保温措施 |  |  | 第4.2.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 外墙热桥部位的施工 |  |  | 第4.2.15条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 保温材料与构件的外观和包装 |  |  | 第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 加强网的铺贴和搭接 |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 设置空调房间外墙热桥部位 |  |  | 第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 穿墙套管、脚手眼、孔洞等 |  |  | 第4.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 墙体保温板材接缝方法 |  |  | 第4.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙体采用保温浆料施工情况 |  |  | 第4.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位 |  |  | 第4.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 采用现场喷涂或模板浇注的有机类保温材料做外保温 |  |  | 第4.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

幕墙节能工程（5-2）

5-2-1

| 分项工程名称 |  | 建筑节能工程幕墙节能工程 |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | GB50411-2007 |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 备注 |
| 序 号 | 资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验及核查记录、型式检验报告（含墙体外保温系统耐候性检验报告）、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要材料、设备和构件的性能及施工质量检查、检测记录及复测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑围护结构节能构造现场实体检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 年 月 日 | 审核人 |  |  | 年 月 日 |  |

幕墙节能  分项工程质量验收记录

5-2-2

| 工程名称 |  |  |  | 子分部 工程名称 |  |  |  |  | 检验批数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术 负 责 人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位 负 责 人 |  |  |  | / | 分包内容 |  | / |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

报验申请表

工程名称：                                         编号：

致： 我单位已完成 施工验收工作，现报上该工程报验申请表。请予以审查和验收。 附件：**节能施工检验批 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

审查意见： 项目监理机构： 专业监理工程师： 日 期：

幕墙节能工程检验批工程质量验收记录

5-2-3

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | GB50411-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 用于幕墙节能工程的材料、构件等进场检验 |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料、幕墙玻璃的性能 |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温材料、幕墙玻璃、隔热材料进场时应进行见证取样送检复验 |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 幕墙的气密性能及抽样检测 |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 使用的保温材料的厚度及安装 |  |  | 第5.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 遮阳设施的安装 |  |  | 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 热桥部位的隔断热桥措施及施工 |  |  | 第5.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 幕墙隔汽层的施工 |  |  | 第5.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 冷凝水的收集和排放应畅通，并不得渗漏 |  |  | 第5.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 镀（贴）膜玻璃及中空玻璃的施工 |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 单元式幕墙板块的组装 |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 幕墙与周边墙体间的接缝处理 |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法 |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 活动遮阳设施的调节机构 |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

门窗节能工程（5-3）

5-3-1

| 分项工程名称 |  | 建筑节能工程门窗节能工程 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | GB50411-2007 |  |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 备注 |  |
| 序 号 | 资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验及核查记录、型式检验报告（含墙体外保温系统耐候性检验报告）、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要材料、设备和构件的性能及施工质量检查、检测记录及复测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑围护结构节能构造现场实体检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 年 月 日 |  | 审核人 |  |  | 年 月 日 |  |  |

门窗节能  分项工程质量验收记录

5-3-2

| 工程名称 |  |  |  | 子分部 工程名称 |  |  |  |  | 检验批数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术 负 责 人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位 负 责 人 |  |  |  | / | 分包内容 |  | / |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

报验申请表

工程名称：                                         编号：

致： 我单位已完成 施工验收工作，现报上该工程报验申请表。请予以审查和验收。 附件：**节能施工检验批 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

审查意见： 项目监理机构： 专业监理工程师： 日 期：

门窗节能工程检验批工程质量验收记录

5-3-3

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | GB50411-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 建筑外门窗的进场检验 |  |  | 第6.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外窗的性能参数及复验 |  |  | 第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 建筑门窗采用的玻璃品种及中空玻璃密封 |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 金属外门窗隔断热桥措施 |  |  | 第6.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 严寒、寒冷地区的建筑外窗采用推拉窗或凸窗的气密性试验 |  |  | 第6.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 外门窗框或副框与洞口之间的密封；外门窗框与副框之间的密封 |  |  | 第6.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 严寒、严冷地区的外门安装 |  |  | 第6.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 外窗遮阳设施的性能及安装 |  |  | 第6.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 特种门的性能及安装 |  |  | 第6.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 天窗安装 |  |  | 第6.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 门窗扇镶嵌和玻璃的密封条的性能及安装 |  |  | 第6.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门窗镀（帖）膜玻璃的安装及密封 |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外门窗遮阳设置调节应灵活、能调节到位 |  |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

屋面节能工程（5-4）

5-4-1

| 分项工程名称 |  | 建筑节能工程屋面节能工程 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | GB50411-2007 |  |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 备注 |
| 序 号 | 资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验及核查记录、型式检验报告（含墙体外保温系统耐候性检验报告）、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要材料、设备和构件的性能及施工质量检查、检测记录及复测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑围护结构节能构造现场实体检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 |  |  | 年 月 日 |  | 审核 |  |  | 年 月 日 |  |

屋面节能  分项工程质量验收记录

5-4-2

| 工程名称 |  |  |  | 子分部 工程名称 |  |  |  |  | 检验批数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术 负 责 人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位 负 责 人 |  |  |  | / | 分包内容 |  | / |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

报验申请表

工程名称：                                         编号：

致： 我单位已完成 施工验收工作，现报上该工程报验申请表。请予以审查和验收。 附件：**节能施工检验批 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

审查意见： 项目监理机构： 专业监理工程师： 日 期：

屋面节能工程检验批工程质量验收记录

5-4-3

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | GB50411-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 保温隔热材料进场验收 |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料的性能及复验 |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温隔热层的施工 |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 通风隔热架空层的施工 |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 采光屋面的性能及节点的构造做法 |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 采光屋面的安装 |  |  | 第7.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 屋面的隔汽层位置应符合设计要求，隔汽层应完整、严密 |  |  | 第7.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 屋面保温隔热层的施工 |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 金属板保温夹芯屋面的施工 |  |  | 第7.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 坡屋面、内架空屋面当采光敷设与屋面内侧的保温材料作保温隔热层时的施工 |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

地面节能工程（5-5）

5-5-1

| 分项工程名称 |  | 建筑节能工程地面节能工程 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | GB50411-2007 |  |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 备注 |
| 序 号 | 资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验及核查记录、型式检验报告（含墙体外保温系统耐候性检验报告）、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要材料、设备和构件的性能及施工质量检查、检测记录及复测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑围护结构节能构造现场实体检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 年 月 日 |  | 审核人 |  |  | 年 月 日 |  |

地面节能  分项工程质量验收记录

5-5-2

| 工程名称 |  |  |  | 子分部 工程名称 |  |  |  |  | 检验批数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术 负 责 人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位 负 责 人 |  |  |  | / | 分包内容 |  | / |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

报验申请表

工程名称：                                         编号：

致： 我单位已完成 施工验收工作，现报上该工程报验申请表。请予以审查和验收。 附件：**节能施工检验批 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

审查意见： 项目监理机构： 专业监理工程师： 日 期：

地面节能工程检验批工程质量验收记录

5-5-3

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | GB50411-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 用于地面节能工程的保温材料，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定 |  |  | 第8.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求 |  |  | 第8.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温材料进场时应进行见证取样、送检复验 |  |  | 第8.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 地面节能工程施工前，应对基层进行处理，使其达到设计和施工方案的要求 |  |  | 第8.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 地面保温层、隔离层、保护层等各层的设置和构造做法以及保温层的厚度应符合设计要求，并应按施工方案施工 |  |  | 第8.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 地面节能工程的施工质量应符合规范规定 |  |  | 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 有防水要求的地面，其节能保温做法不得影响地面的排水坡度，保温层面层不得渗漏 |  |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 严寒、严冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面及底面直接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施 |  |  | 第8.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 保温层的表面防潮层、保护层应符合设计要求 |  |  | 第8.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 采用地面辐射采暖的工程，其地面节能做法应符合设计要求，并应符合《地面辐射供暖技术规程》JGJ142的规定 |  |  | 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、供暖空调设备及管网节能工程质量

控制资料核查记录

采暖节能工程（6-1）

6-1-1

| 分项工程名称 |  | 建筑节能工程供暖节能工程 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | GB50411-2007 |  |  |  | 份数 |  | 核查意见 |  |  | 备注 |  |
| 序 号 | 资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验及核查记录、型式检验报告、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要材料、设备和构件的性能及施工质量检查、检测记录及复测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统节能性能检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 年 月 日 |  | 审核人 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |

采暖节能  分项工程质量验收记录

6-1-2

| 工程名称 |  |  |  | 子分部 工程名称 |  |  |  |  | 检验批数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术 负 责 人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位 负 责 人 |  |  |  | / | 分 包 内 容 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

报验申请表

工程名称：                                         编号：

致： 我单位已完成 施工验收工作，现报上该工程报验申请表。请予以审查和验收。 附件：**节能施工检验批 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

审查意见： 项目监理机构： 专业监理工程师： 日 期：

采暖节能工程检验批工程质量验收记录

6-1-3

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | GB50411-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料设备进场进行验收 |  |  | 第9.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 散热器和保温材料进场见证取样送检复验 |  |  | 第9.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 采暖系统安装 |  |  | 第9.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 散热器安装 |  |  | 第9.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 散热器恒温阀的安装 |  |  | 第9.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 低温热水地面辐射供暖系统安装 |  |  | 第9.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 采暖热力入口装置的安装 |  |  | 第9.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 采暖管道保温层和防潮层的施工 |  |  | 第9.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 采暖系统的隐蔽验收记录 |  |  | 第9.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 采暖系统安装完毕后的调试 |  |  | 第9.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 过滤器等配件的保温施工 |  |  | 第9.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

通风与空调设备节能工程（6-2）

6-2-1

| 分项工程名称 |  | 建筑节能工程通风与空调设备节能工程 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | GB50411-2007 |  |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 备注 |
| 序 号 | 资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验及核查记录、型式检验报告、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要材料、设备和构件的性能及施工质量检查、检测记录及复测报告（含风管及系统严密性检验记录；现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录；设备单机试运转及调试记录；系统联合试运转及调试记录） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统节能性能检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 年 月 日 |  | 审核人 |  |  | 年 月 日 |  |

通风与空调设备节能  分项工程质量验收记录

6-2-2

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  | 检验批数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术 负 责 人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位 负 责 人 |  |  |  | / | 分包内容 |  | / |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

报验申请表

工程名称：                                         编号：

致： 我单位已完成 施工验收工作，现报上该工程报验申请表。请予以审查和验收。 附件：**节能施工检验批 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

审查意见： 项目监理机构： 专业监理工程师： 日 期：

通风与空调节能工程检验批工程质量验收记录

6-2-3

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | GB50411-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料设备进场验收 |  |  | 第10.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 风机盘管机组和绝热材料复验 |  |  | 第10.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 通风与空调系统安装 |  |  | 第10.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 封关的制作与安装 |  |  | 第10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装 |  |  | 第10.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 风机盘管机组的安装 |  |  | 第10.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 通风与空调系统风机的安装 |  |  | 第10.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装 |  |  | 第10.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表的安装 |  |  | 第10.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 空调风管系统及部件的绝热层和防潮层的施工 |  |  | 第10.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 空调水系统管道及配件的绝热层和防潮层的施工 |  |  | 第10.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 冷热水管道与支架、吊架之间绝热衬垫的设置 |  |  | 第10.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 隐蔽部位的验收及记录 |  |  | 第10.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 通风与空调系统安装完毕后调试情况 |  |  | 第10.2.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 空气风幕机的安装 |  |  | 第10.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 变风量末端装置与风管的连接 |  |  | 第10.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

空调与供暖系统冷热源节能工程（6-3）

6-3-1

| 分项工程名称 |  | 建筑节能工程空调与供暖系统冷热源节能工程 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | GB50411-2007 |  |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 备注 |
| 序 号 | 资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验及核查记录、型式检验报告、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要材料、设备和构件的性能及施工质量检查、检测记录及复测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统节能性能检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 年 月 日 |  | 审核人 |  |  | 年 月 日 |  |

空调与供暖系统冷热源节能  分项工程质量验收记录

6-3-2

| 工程名称 |  |  |  | 子分部 工程名称 |  |  |  |  | 检验批数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术 负 责 人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位 负 责 人 |  |  |  | / | 分包内容 |  | / |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

空调与供暖系统管网节能工程（6-4）

6-4-1

| 分项工程名称 |  | 建筑节能工程空调与供暖系统管网节能工程 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | GB50411-2007 |  |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 备注 |
| 序 号 | 资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验及核查记录、型式检验报告、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要材料、设备和构件的性能及施工质量检查、检测记录及复测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统节能性能检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 年 月 日 |  | 审核人 |  |  | 年 月 日 |  |

空调与供暖系统管网节能  分项工程质量验收记录

6-4-2

| 工程名称 |  |  |  | 子分部 工程名称 |  |  |  |  | 检验批数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术 负 责 人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位 负 责 人 |  |  |  | / | 分包内容 |  | / |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

报验申请表

工程名称：                                         编号：

致： 我单位已完成 施工验收工作，现报上该工程报验申请表。请予以审查和验收。 附件：**节能施工检验批 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

审查意见： 项目监理机构： 专业监理工程师： 日 期：

空调与采暖系统冷热源及管网节能工程检验批工程质量验收记录

6-4-3

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | GB50411-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料、设备的进场检验 |  |  |  | 规范11．2．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 绝热材料的见证取样送检复验 |  |  |  | 规范11．2．2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统 |  | 管道系统制式 |  | 规范11．2．3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备、阀门、仪表安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调（热）水系统的变流量或定流量运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供热系统的集中质调节、量调节或质－量调节相结合的运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 隐蔽工程的验收及记录 |  |  |  | 规范11．2．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表的安装 |  |  |  | 规范11．2．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装 |  |  |  | 规范11．2．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 冷却塔、水泵等辅助设备安装 |  |  |  | 规范11．2．7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层的施工 |  |  |  | 规范11．2．8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 非闭孔绝热材料作绝热层时，其防潮层和保护层的施工质量 |  |  |  | 规范11．2．9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫的施工 |  |  |  | 规范11．2．10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 空调、采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转试及调试 |  |  |  | 规范11．2．11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 空调与采暖系统的冷热源设备及其辅助设备、配件的绝热层施工 |  |  |  | 规范11．3．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、电气动力节能工程质量控制资料核查记录

配电节能工程（7-1）

7-1-1

| 分项工程名称 |  | 建筑节能工程配电节能工程 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | GB50411-2007 |  |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 备注 |
| 序 号 | 资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验及核查记录、型式检验报告 、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要材料、设备和构件的性能及施工质量检查、检测记录及复测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统节能性能检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 年 月 日 |  | 审核人 |  |  | 年 月 日 |  |

配电节能  分项工程质量验收记录

7-1-2

| 工程名称 |  |  |  | 子分部 工程名称 |  |  |  |  | 检验批数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术 负 责 人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位 负 责 人 |  |  |  | / | 分包内容 |  | / |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

照明节能工程（7-2）

7-2-1

| 分项工程名称 |  | 建筑节能工程照明节能工程 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | GB50411-2007 |  |  |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 备注 |
| 序 号 | 资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验及核查记录、型式检验报告 、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要材料、设备和构件的性能及施工质量检查、检测记录及复测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统节能性能检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 年 月 日 |  | 审核人 |  |  |  | 年 月 日 |  |

照明节能  分项工程质量验收记录

7-2-2

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  | 检验批数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  | 项目技术 负 责 人 |  |  |
| 分包单位 |  | / |  | 分包单位 负 责 人 | / | 分包内容 |  | / |
| 序号 | 检验批部位/区段 |  |  | 施工单位检查结果 |  | 监理单位验收结论 |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

报验申请表

工程名称：                                         编号：

致： 我单位已完成 施工验收工作，现报上该工程报验申请表。请予以审查和验收。 附件：**节能施工检验批 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

审查意见： 项目监理机构： 专业监理工程师： 日 期：

配电与照明节能工程检验批工程质量验收记录

7-1-3

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | GB50411-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求，进场要进行验收，质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定 |  |  | 第12.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值，进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检、每芯导体电阻值应符合规范表12.2.2的规定 |  |  | 第12.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 工程安装完成后应对低压配电系统进行调试，调试合格后应对低压配电电源质量进行检测，并符合规范规定 |  |  | 第12.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 在通电试运行中，应测试并记录照明系统的照度和功率密度值，并符合规范规定 |  |  | 第12.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 母线与母线或母线与电器接线端子，当采用螺栓搭接连接时，当当采用力矩扳手拧紧，制作应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303标准中有关规定 |  |  | 第12.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字型（三叶型）敷设，且不得形成闭合铁磁回路 |  |  | 第12.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜超过三相负荷平均值的85% |  |  | 第12.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、监控系统节能工程质量控制资料核查记录

监测系统节能工程（8-1）

8-1-1

| 分项工程名称 |  | 建筑节能工程监测系统节能工程 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | GB50411-2007 |  |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 备注 |
| 序 号 | 资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验及核查记录、型式检验报告 、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要材料、设备和构件的性能及施工质量检查检测记录及复测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 年 月 日 |  | 审核人 |  |  | 年 月 日 |  |

监测系统节能  分项工程质量验收记录

8-1-2

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  |  | 检验批数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术 负 责 人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位 负 责 人 |  |  |  | / | 分包内容 |  | / |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

控制系统节能工程(8-2)

8-2-1

| 分项工程名称 |  | 建筑节能工程控制系统节能工程 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | GB50411-2007 |  |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 备注 |
| 序 号 | 资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验及核查记录、型式检验报告、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要材料、设备和构件的性能及施工质量检查、检测记录及复测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 年 月 日 |  | 审核人 |  |  | 年 月 日 |  |

控制系统节能  分项工程质量验收记录

8-2-2

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  |  | 检验批数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术 负 责 人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位 负 责 人 |  |  |  | / | 分包项内容 |  | / |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

报验申请表

工程名称：                                         编号：

致： 我单位已完成 施工验收工作，现报上该工程报验申请表。请予以审查和验收。 附件：**节能施工检验批 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

审查意见： 项目监理机构： 专业监理工程师： 日 期：

8

监测、控制节能工程检验批工程质量验收记录

8-2-3

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | GB50411-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料设备进场进行验收，质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定 |  |  |  | 第13.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 监测与控制系统安装质量应符合规范的规定 |  |  |  | 第13.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 对经过试运行的项目，其系统的投入情况、监控功能、故障报警链锁控制及数据采集等功能，应符合设计要求 |  |  |  | 第13.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 空调与采暖的冷热原、空调水系统的监测控制系统应成功运行，控制及故障报警功能应符合设计要求 |  |  |  | 第13.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能应符合设计要求 |  |  |  | 第13.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 监测与计量装置的检测计量数据应准确，并符合系统对测量准确度的要求 |  |  |  | 第13.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 供配电的监测与数据采集系统应符合设计要求 |  |  |  | 第13.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 照明自动控制系统的功能应符合设计要求，当设计无要求时应实现规范要求的控制功能 |  |  |  | 第13.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 综合控制系统应对建筑智能系统、采暖、通风与空调系统进行功能检测，检测结果应满足设计要求 |  |  |  | 第13.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 建筑能源管理系统的能耗数据采集与分析功能，设备管理和运行管理功能，优化能源调度功能，数据采集功能应符合设计要求 |  |  |  | 第13.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 检测监测与控制系统的可靠性、实时性、可维护性等系统性能 |  |  |  | 第13.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、可再生能源节能核查记录

地源热泵系统节能工程（9-1）

9-1-1

| 分项工程名称 |  | 建筑节能工程地源热泵系统节能工程 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | GB50411-2007 |  |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 备注 |
| 序 号 | 资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验及核查记录、型式检验报告、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要材料、设备和构件的性能及施工质量检查、检测记录及复测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统节能性能检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 年 月 日 |  | 审核人 |  |  | 年 月 日 |  |

地源热泵系统节能  分项工程质量验收记录

9-1-2

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  |  | 检验批数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术 负 责 人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位 负 责 人 |  |  |  | / | 分包项目 经 理 |  | / |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

太阳能光热系统节能工程（9-2）

9-2-1

| 分项工程名称 |  | 建筑节能工程太阳能光热系统节能工程 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | GB50411-2007 |  |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 备注 |
| 序 号 | 资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验及核查记录、型式检验报告、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要材料、设备和构件的性能及施工质量检查、检测记录及复测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统节能性能检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 年 月 日 |  | 审核人 |  |  | 年 月 日 |  |

太阳能光热系统节能  分项工程质量验收记录

9-2-2

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  |  | 检验批数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术 负 责 人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位 负 责 人 |  |  |  | / | 分包项目 经 理 |  | / |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

太阳能光伏节能工程 （9-3）

9-3-1

| 分项工程名称 |  | 建筑节能工程太阳能光伏节能工程 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | GB50411-2007 |  |  |  |  | 份数 |  | 核查意见 |  | 备注 |
| 序 号 | 资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验及核查记录、型式检验报告、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要材料、设备和构件的性能及施工质量检查检测记录及复测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统节能性能检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 年 月 日 |  | 审核人 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |

太阳能光伏节能  分项工程质量验收记录

9-3-2

| 工程名称 |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  |  | 检验批数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术 负 责 人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位 负 责 人 |  |  |  | / | 分包项目 经 理 |  | / |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

十、建筑节能分部质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 子分部工程数量 |  |  |  | 分项工程数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 技术（质量）负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包内容 |  |  |
| 序号 |  | 分项工程名称 |  |  | 验收结论 | 监理工程师签字 |  |  |  | 备注 |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他参加验收人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  |  |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  |  |  |  |  | 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |