## Sheet1
保温施工质量专项检查表
工程名称
建筑规模 |  |  | 形象进度
建设单位 |  |  | 项目负责人
监理单位 |  |  | 总监理工程师
施工单位 |  |  | 项目经理
序号 | 检查项目 | 主要检查内容 |  | 检查情况（存在问题）
1 | 保温材料质量 | 查阅保温材料出厂合格证、型式检验报告、复试报告，核查保温材料的品种、规格、性能（导热系数、燃烧性能）是否符合设计要求和相关标准，导热系数（传热系数）或热阻、密度或单位面积质量、燃烧性能等检验检测结果是否在同一个复验报告中显示。
2 | 施工质量 | 现场检查外墙保温系统的施工工艺是否符合设计及规范要求，包括基层处理、保温材料施工、锚固件、玻纤网铺设、抹面砂浆施工等环节。重点查看保温材料的厚度、保温材料与基层的粘结强度和粘结面积比、锚固件的锚固深度和数量、玻纤网的搭接宽度等是否满足标准规定，是否存在脱层、空鼓和开裂问题。
3 | 质量控制资料 | 检查建筑节能工程施工方案、技术交底、隐蔽工程验收记录、检验批、分部分项工程验收记录、现场拉拔试验报告、外墙节能构造钻芯检验报告。
4 | 安全管理 | 检查施工过程作业审批手续，是否指导作业人员严格遵守安全操作规程，是否清理周边可燃物，设置临时水源和灭火器材，严格控制火源，严防违规施工作业引燃建筑保温材料。
5 | 现场抽测 | 现场进行保温材料抽测、钻芯试验和拉拔试验。
检查人员签字： 年 月 日
建设单位签字
施工单位签字
监理单位签字