怀宁县高河某地块租赁住房建设项目工程造价指标

编制说明

一、本项目位于怀宁县育才东路以西,高岭路以南。共有高层住宅5栋（含家具、家电、电梯采购）及配套建设的道路、排水、景观、绿化、围墙等附属工程。其中：1#楼为地上18层,其中一、二层为文体活动用房；2#楼为地上11层；3#楼为地上15层，地下1层，其中一层为非机动车库,二层为物业配套用房；4#楼为地上18层；5#楼为地上9层，地下1层，其中一层为商业用房。总建筑面积为24676.81㎡，其中地下车库建筑面积为2085.13㎡；1#楼建筑面积为6105.13㎡；2#建筑面积为2306.36㎡；3#楼建筑面积为5045.80㎡；4#建筑面积为5279.40㎡；5#楼及商业建筑面积为3854.99㎡。

二、基础配套设施建设内容包括：道路及雨污水管网、景观、绿化、围墙、标志标线、膜结构雨篷、室外消防、室外喷淋、室外路灯、室外充电桩及弱电智能化工程。

本期技术支持：安徽皖江工程咨询有限公司

## 附件1

## 建设项目工程概况表

| 序号 | 名称 |  |  |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本信息 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目名称 |  |  |  | 怀宁县高河某地块租赁住房建设项目 |  |
| 2 | 项目所在地 |  |  |  | （安徽）省（安庆）市（怀宁）县 |  |
| 3 | 资金来源 |  |  |  | 国有资金 非国有资金 |  |
| 4 | 造价类型 |  |  |  | 概算价 最高投标限价 合同价 结算价 |  |
| 5 | 计价方式 |  |  |  | 清单计价 定额计价 其他 |  |
| 6 | 建造方式 |  |  |  | 现浇建筑 装配式建筑 |  |
| 7 | 价格信息采用时间 |  |  |  | 2024 年 7 月 |  |
| 二 | 面积信息及数据参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设用地面积（m2） |  |  |  | 11612.94m2 | 保留小数点后两位小数 |
| 2 | 建筑面积 | 总建筑面积（m2） |  |  | 24676.81m2 |  |
|  |  | 其中 | 地上建筑面积（m2） |  | 22591.68m2 |  |
|  |  |  | 地下建筑面积（m2） |  | 2085.13m2 |  |
| 3 | 计容总建筑面积（m2） |  |  |  | 21791.40m2 |  |
| 4 | 总容积率 |  |  |  | 1.88 |  |
| 5 | 建筑密度（%） |  |  |  | 40.99% |  |
| 6 | 绿化率（%） |  |  |  | 30.6% |  |
| 7 | 总住宅户数（户） |  |  |  | 347户 | 保留整数 |
| 8 | 机动车位 | 总车位数（个） |  |  | 98个 |  |
|  |  | 其中 | 地上车位数（个） |  | 73个 |  |
|  |  |  | 地下车位数（个） |  | 25个 |  |
|  |  |  | 充电桩（个） |  | 37个 |  |
| 三 | 建设项目范围 |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 单体栋数 | 建筑面积（m2） | 根据项目实际情况选填 |
| 1 | 住宅 |  |  | 7 | 22591.68m2 |  |
| 2 | 配套商业用房 |  |  | 含在5#楼内 |  |  |
| 3 | 门卫/值班室 |  |  | 含在5#楼内 |  |  |
| 4 | 配电房 |  |  |  |  |  |
| 5 | 垃圾站 |  |  |  |  |  |
| 6 | 幼儿园/小学 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他配套工程 |  |  |  |  |  |

附件2

## 单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 怀宁县高河某地块租赁住房建设项目-1#楼工程 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 6105.13m2 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 6105.13m2 |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  |
| 3 | 建筑占地面积（m2） |  | 347.02m2 |  |
| 4 | 户数（户） |  | 96户 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 52.5m | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数（层） |  | 18层 | 保留整数 |
|  | 其中 | 地上层数 | 18层 |  |
|  |  | 地下层数 |  |  |
| 7 | 抗震烈度 |  | 6度 7度 8度 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 |  | 特级 一级 二级 三级 四级 非抗震 |  |
| 9 | 结构类型 |  | 框架结构 剪力墙结构 框架剪力墙 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 |  | 现浇建筑 装配式建筑 装配率 （%） | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 |  | 一星 二星 三星 | 单项选择 |

## 单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 怀宁县高河某地块租赁住房建设项目-2#楼工程 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 2306.36m2 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 2306.36m2 |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  |
| 3 | 建筑占地面积（m2） |  | 228.89m2 |  |
| 4 | 户数（户） |  | 40户 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 31.9m | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数（层） |  | 11层 | 保留整数 |
|  | 其中 | 地上层数 | 11层 |  |
|  |  | 地下层数 |  |  |
| 7 | 抗震烈度 |  | 6度 7度 8度 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 |  | 特级 一级 二级 三级 四级 非抗震 |  |
| 9 | 结构类型 |  | 框架结构 剪力墙结构 框架剪力墙 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 |  | 现浇建筑 装配式建筑 装配率 （%） | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 |  | 一星 二星 三星 | 单项选择 |

## 单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 怀宁县高河某地块租赁住房建设项目-3#楼工程 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 5045.80m2 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 5045.80m2 |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  |
| 3 | 建筑占地面积（m2） |  | 347.02m2 （地下室上） |  |
| 4 | 户数（户） |  | 78户 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 47.35m | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数（层） |  | 15层 | 保留整数 |
|  | 其中 | 地上层数 | 15层 |  |
|  |  | 地下层数 |  |  |
| 7 | 抗震烈度 |  | 6度 7度 8度 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 |  | 特级 一级 二级 三级 四级 非抗震 |  |
| 9 | 结构类型 |  | 框架结构 剪力墙结构 框架剪力墙 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 |  | 现浇建筑 装配式建筑 装配率 （%） | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 |  | 一星 二星 三星 | 单项选择 |

## 单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 怀宁县高河某地块租赁住房建设项目-4#楼工程 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 5279.40m2 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 5279.40m2 |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  |
| 3 | 建筑占地面积（m2） |  | 307.12m2 |  |
| 4 | 户数（户） |  | 85户 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 52.2m | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数（层） |  | 18层 | 保留整数 |
|  | 其中 | 地上层数 | 18层 |  |
|  |  | 地下层数 |  |  |
| 7 | 抗震烈度 |  | 6度 7度 8度 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 |  | 特级 一级 二级 三级 四级 非抗震 |  |
| 9 | 结构类型 |  | 框架结构 剪力墙结构 框架剪力墙 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 |  | 现浇建筑 装配式建筑 装配率 （%） | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 |  | 一星 二星 三星 | 单项选择 |

## 单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 怀宁县高河某地块租赁住房建设项目-5#楼工程 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 3854.99m2 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 3854.99m2 |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  |
| 3 | 建筑占地面积（m2） |  | 1445.18m2 （地下室上） |  |
| 4 | 户数（户） |  | 48户 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 27.7m | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数（层） |  | 9层 | 保留整数 |
|  | 其中 | 地上层数 | 9层 |  |
|  |  | 地下层数 |  |  |
| 7 | 抗震烈度 |  | 6度 7度 8度 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 |  | 特级 一级 二级 三级 四级 非抗震 |  |
| 9 | 结构类型 |  | 框架结构 剪力墙结构 框架剪力墙 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 |  | 现浇建筑 装配式建筑 装配率 （%） | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 |  | 一星 二星 三星 | 单项选择 |

## 单项工程特征描述表（地下室工程）

| 序号 | 名称 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |
| 1 | 单项工程名称 | 怀宁县高河某地块租赁住房建设项目-地下室及人防地下室工程 |  |
| 2 | 地下建筑面积（m2） | 2085.13m2 | 保留小数点后两位小数 |
| 3 | 其中人防面积（m2） | 1374.80m2 |  |
| 4 | 地下层数（层） | 1层 | 保留整数 |
| 5 | 地下层高（m） | 3.8m | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 机动车位数（个） | 25个 |  |
| 7 | 抗震设防烈度 | 6度 7度 8度 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 | 特级 一级 二级 三级 四级 非抗震 |  |
| 9 | 人防等级 | 常 6 级、二等人员掩蔽部、防化等级为丙级 |  |
| 10 | 结构类型 | 框架结构 剪力墙结构 框架剪力墙 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 11 | 绿建等级 | 一星 二星 三星 | 单项选择 |

## 单项工程特征描述表（室外总体工程）

| 序号 | 名 称 | 内 容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |
| 1 | 总建筑面积（m2） | 24676.81m2 | 保留小数点后两位小数 |
| 2 | 室外占地面积（m2） | 8644.78m2 |  |
| 3 | 室外工程范围 | 室外道路工程 室外排水工程 室外景观工程 室外绿化工程 室外安装工程 | 多项选择 |

附件3

建设项目建安工程造价指标表

| 序号 | 单项工程名称 | 造价 （万元） | 建筑面积 （m2） | 单位造价指标 （元/m2） | 造价占比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼 | 1566.62 | 6105.13 | 2566.08 | 17.98% |
| 2 | 2#楼 | 603.22 | 2306.36 | 2615.44 | 6.92% |
| 3 | 3#楼 | 1257.27 | 5045.80 | 2491.72 | 14.43% |
| 4 | 4#楼 | 1354.25 | 5279.40 | 2565.16 | 15.54% |
| 5 | 5#楼及商业 | 931.43 | 3854.99 | 2416.16 | 10.69% |
| 6 | 地下室及人防地下室工程 | 786.62 | 2085.13 | 3772.51 | 9.03% |
| 7 | 支护及土石方工程 | 196.30 | 2085.13 | 941.44 | 2.25% |
| 8 | 家具、家电及电梯工程 | 1180.62 | 24676.81 | 478.43 | 13.55% |
| 9 | 室外总体工程 | 836.98 | 8644.78 | 968.19 | 9.61% |
| 合计 |  | 8713.31 | 24676.81 |  | 100.00% |

注：单位造价指标=造价÷建筑面积；造价占比=单项工程造价÷项目总造价

## 附件4

## 单项工程主要工料机消耗指标表（1#楼工程）

| 序号 | 名称 | 单位 |  | 数量 |  | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 |  | 21500.64 |  | 3.52 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 |  | 2663.72 |  | 0.44 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 |  | 752.86 |  | 0.12 |  |
| 4 | 型钢 | t |  | 8.248 |  | 0.00 |  |
| 5 | 钢筋 | t |  | 320.033 |  | 0.05 |  |
| 6 | 砌块 | m3 |  | 1088.75 |  | 0.18 |  |
| 7 | 门 | m2 |  | 1416.63 |  | 0.23 |  |
| 8 | 窗 | m2 |  | 687.77 |  | 0.11 |  |
| 9 | 防水卷材 | m2 |  | 1174.31 |  | 0.19 |  |
| 10 | 防水涂料 | kg |  | 46551.78 |  | 7.63 |  |
| 11 | 油漆、涂料 | kg |  | 31571.02 |  | 5.17 |  |
| 12 | 块料面层 | m2 |  | 9027.40 |  | 1.48 |  |
| 13 | 石材 | m2 |  | 68.13 |  | 0.01 |  |
| 14 | 复合木模板 | m2 |  | 4420.75 |  | 0.72 |  |
| 15 | 配电箱（柜） | 台 |  | 113 |  | 0.02 |  |
| 16 | 照明灯具 | 个 |  | 1381 |  | 0.23 |  |
| 17 | 开关插座 | 个 |  | 2611 |  | 0.43 |  |
| 18 | 桥架 | m |  | 756.20 |  | 0.12 |  |
| 19 | 电线、电缆 |  | m |  | 55654.80 | 9.12 |  |
| 20 | 给排水金属管 |  | m |  | 487.80 | 0.08 |  |
| 21 | 给排水塑料管 |  | m |  | 9137.69 | 1.50 |  |
| 22 | 卫生洁具 |  | 套 |  | 209 | 0.03 |  |
| 23 | 消火栓 |  | 套 |  | 57 | 0.01 |  |
| 24 | 载重汽车 |  | 台班 |  | 57.69 | 0.01 |  |
| 25 | 静力压桩机 |  | 台班 |  | 7.65 | 0.00 |  |
| 26 | 履带式起重机 |  | 台班 |  | 3.83 | 0.00 |  |
| 27 | 塔式起重机 |  | 台班 |  | 132.11 | 0.02 |  |
| 28 | 汽车式起重机 |  | 台班 |  | 45.00 | 0.01 |  |
| 29 | 施工电梯 |  | 台班 |  | 162.58 | 0.03 |  |
| 30 | 卷扬机 |  | 台班 |  | 67.84 | 0.01 |  |
| 31 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 |  | 123.57 | 0.02 |  |

## 单项工程主要工料机消耗指标表（2#楼工程）

| 序号 | 名称 | 单位 |  | 数量 |  | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 |  | 8285.86 |  | 3.59 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 |  | 1094.04 |  | 0.47 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 |  | 295.51 |  | 0.13 |  |
| 4 | 型钢 | t |  | 3.239 |  | 0.00 |  |
| 5 | 钢筋 | t |  | 121.133 |  | 0.05 |  |
| 6 | 砌块 | m3 |  | 419.45 |  | 0.18 |  |
| 7 | 门 | m2 |  | 541.16 |  | 0.23 |  |
| 8 | 窗 | m2 |  | 241.27 |  | 0.10 |  |
| 9 | 防水卷材 | m2 |  | 679.39 |  | 0.29 |  |
| 10 | 防水涂料 | kg |  | 19450.26 |  | 8.43 |  |
| 11 | 油漆、涂料 | kg |  | 11563.96 |  | 5.01 |  |
| 12 | 块料面层 | m2 |  | 3402.99 |  | 1.48 |  |
| 13 | 石材 | m2 |  | 41.46 |  | 0.02 |  |
| 14 | 复合木模板 | m2 |  | 1753.05 |  | 0.76 |  |
| 15 | 配电箱（柜） | 台 |  | 56 |  | 0.02 |  |
| 16 | 照明灯具 | 个 |  | 492 |  | 0.21 |  |
| 17 | 开关插座 | 个 |  | 1064 |  | 0.46 |  |
| 18 | 桥架 | m |  | 247.60 |  | 0.11 |  |
| 19 | 电线、电缆 |  | m |  | 23418.12 | 10.15 |  |
| 20 | 给排水金属管 |  | m |  | 122.90 | 0.05 |  |
| 21 | 给排水塑料管 |  | m |  | 3955.39 | 1.71 |  |
| 22 | 卫生洁具 |  | 套 |  | 81 | 0.04 |  |
| 23 | 消火栓 |  | 套 |  | 23 | 0.01 |  |
| 24 | 载重汽车 |  | 台班 |  | 22.92 | 0.01 |  |
| 25 | 静力压桩机 |  | 台班 |  | 3.70 | 0.00 |  |
| 26 | 履带式起重机 |  | 台班 |  | 1.85 | 0.00 |  |
| 27 | 塔式起重机 |  | 台班 |  | 48.00 | 0.02 |  |
| 28 | 汽车式起重机 |  | 台班 |  | 14.35 | 0.01 |  |
| 29 | 施工电梯 |  | 台班 |  | 58.54 | 0.03 |  |
| 30 | 卷扬机 |  | 台班 |  | 30.95 | 0.01 |  |
| 31 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 |  | 48.87 | 0.02 |  |

## 单项工程主要工料机消耗指标表（3#楼工程）

| 序号 | 名称 | 单位 |  | 数量 |  | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 |  | 18033.04 |  | 3.57 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 |  | 1795.18 |  | 0.36 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 |  | 637.84 |  | 0.13 |  |
| 4 | 型钢 | t |  | 2.753 |  | 0.00 |  |
| 5 | 钢筋 | t |  | 222.868 |  | 0.04 |  |
| 6 | 砌块 | m3 |  | 922.15 |  | 0.18 |  |
| 7 | 门 | m2 |  | 1206.90 |  | 0.24 |  |
| 8 | 窗 | m2 |  | 574.86 |  | 0.11 |  |
| 9 | 防水卷材 | m2 |  | 1009.98 |  | 0.20 |  |
| 10 | 防水涂料 | kg |  | 39150.15 |  | 7.76 |  |
| 11 | 油漆、涂料 | kg |  | 27752.42 |  | 5.50 |  |
| 12 | 块料面层 | m2 |  | 7502.56 |  | 1.49 |  |
| 13 | 石材 | m2 |  | 72.04 |  | 0.01 |  |
| 14 | 复合木模板 | m2 |  | 3633.01 |  | 0.72 |  |
| 15 | 配电箱（柜） | 台 |  | 100 |  | 0.02 |  |
| 16 | 照明灯具 | 个 |  | 1150 |  | 0.23 |  |
| 17 | 开关插座 | 个 |  | 2126 |  | 0.42 |  |
| 18 | 桥架 | m |  | 579.01 |  | 0.11 |  |
| 19 | 电线、电缆 |  | m |  | 45992.04 | 9.11 |  |
| 20 | 给排水金属管 |  | m |  | 302.25 | 0.06 |  |
| 21 | 给排水塑料管 |  | m |  | 7217.86 | 1.43 |  |
| 22 | 卫生洁具 |  | 套 |  | 163 | 0.03 |  |
| 23 | 消火栓 |  | 套 |  | 46 | 0.01 |  |
| 24 | 载重汽车 |  | 台班 |  | 52.81 | 0.01 |  |
| 25 | 塔式起重机 |  | 台班 |  | 107.07 | 0.02 |  |
| 26 | 汽车式起重机 |  | 台班 |  | 42.17 | 0.01 |  |
| 27 | 施工电梯 |  | 台班 |  | 131.75 | 0.03 |  |
| 28 | 卷扬机 |  | 台班 |  | 54.90 | 0.01 |  |
| 29 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 |  | 104.93 | 0.02 |  |

## 单项工程主要工料机消耗指标表（4#楼工程）

| 序号 | 名称 | 单位 |  | 数量 |  | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 |  | 19019.94 |  | 3.60 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 |  | 2310.3 |  | 0.44 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 |  | 655.77 |  | 0.12 |  |
| 4 | 型钢 | t |  | 7.200 |  | 0.00 |  |
| 5 | 钢筋 | t |  | 276.542 |  | 0.05 |  |
| 6 | 砌块 | m3 |  | 809.15 |  | 0.15 |  |
| 7 | 门 | m2 |  | 1293.92 |  | 0.25 |  |
| 8 | 窗 | m2 |  | 572.98 |  | 0.11 |  |
| 9 | 防水卷材 | m2 |  | 936.27 |  | 0.18 |  |
| 10 | 防水涂料 | kg |  | 38823.84 |  | 7.35 |  |
| 11 | 油漆、涂料 | kg |  | 27482.19 |  | 5.21 |  |
| 12 | 块料面层 | m2 |  | 7651.92 |  | 1.45 |  |
| 13 | 石材 | m2 |  | 43.65 |  | 0.01 |  |
| 14 | 复合木模板 | m2 |  | 4036.93 |  | 0.76 |  |
| 15 | 配电箱（柜） | 台 |  | 111 |  | 0.02 |  |
| 16 | 照明灯具 | 个 |  | 1219 |  | 0.23 |  |
| 17 | 开关插座 | 个 |  | 2268 |  | 0.43 |  |
| 18 | 桥架 | m |  | 670.64 |  | 0.13 |  |
| 19 | 电线、电缆 |  | m |  | 49751.57 | 9.42 |  |
| 20 | 给排水金属管 |  | m |  | 324.12 | 0.06 |  |
| 21 | 给排水塑料管 |  | m |  | 7735.16 | 1.47 |  |
| 22 | 卫生洁具 |  | 套 |  | 171 | 0.03 |  |
| 23 | 消火栓 |  | 套 |  | 55 | 0.01 |  |
| 24 | 载重汽车 |  | 台班 |  | 54.42 | 0.01 |  |
| 25 | 静力压桩机 |  | 台班 |  | 6.73 | 0.00 |  |
| 26 | 履带式起重机 |  | 台班 |  | 3.37 | 0.00 |  |
| 27 | 塔式起重机 |  | 台班 |  | 114.25 | 0.02 |  |
| 28 | 汽车式起重机 |  | 台班 |  | 43.46 | 0.01 |  |
| 29 | 施工电梯 |  | 台班 |  | 140.30 | 0.03 |  |
| 30 | 卷扬机 |  | 台班 |  | 62.20 | 0.01 |  |
| 31 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 |  | 107.77 | 0.02 |  |

## 单项工程主要工料机消耗指标表（5#楼工程）

| 序号 | 名称 | 单位 |  | 数量 |  | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 |  | 13024.38 |  | 3.38 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 |  | 1575.59 |  | 0.41 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 |  | 506.81 |  | 0.13 |  |
| 4 | 型钢 | t |  | 1.141 |  | 0.00 |  |
| 5 | 钢筋 | t |  | 167.659 |  | 0.04 |  |
| 6 | 砌块 | m3 |  | 627.74 |  | 0.16 |  |
| 7 | 门 | m2 |  | 750.56 |  | 0.19 |  |
| 8 | 窗 | m2 |  | 292.19 |  | 0.08 |  |
| 9 | 防水卷材 | m2 |  | 3917.60 |  | 1.02 |  |
| 10 | 防水涂料 | kg |  | 35704.57 |  | 9.26 |  |
| 11 | 油漆、涂料 | kg |  | 20829.88 |  | 5.40 |  |
| 12 | 块料面层 | m2 |  | 5414.92 |  | 1.40 |  |
| 13 | 石材 | m2 |  | 113.75 |  | 0.03 |  |
| 14 | 复合木模板 | m2 |  | 2793.45 |  | 0.72 |  |
| 15 | 配电箱（柜） | 台 |  | 63 |  | 0.02 |  |
| 16 | 照明灯具 | 个 |  | 689 |  | 0.18 |  |
| 17 | 开关插座 | 个 |  | 1291 |  | 0.33 |  |
| 18 | 桥架 | m |  | 426.46 |  | 0.11 |  |
| 19 | 电线、电缆 |  | m |  | 29229.39 | 7.58 |  |
| 20 | 给排水金属管 |  | m |  | 1063.46 | 0.28 |  |
| 21 | 给排水塑料管 |  | m |  | 4858.39 | 1.26 |  |
| 22 | 卫生洁具 |  | 套 |  | 110 | 0.03 |  |
| 23 | 消火栓 |  | 套 |  | 34 | 0.01 |  |
| 24 | 载重汽车 |  | 台班 |  | 34.50 | 0.01 |  |
| 25 | 塔式起重机 |  | 台班 |  | 78.60 | 0.02 |  |
| 26 | 汽车式起重机 |  | 台班 |  | 18.97 | 0.00 |  |
| 27 | 施工电梯 |  | 台班 |  | 96.76 | 0.03 |  |
| 28 | 卷扬机 |  | 台班 |  | 45.55 | 0.01 |  |
| 29 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 |  | 83.85 | 0.02 |  |

## 单项工程主要工料机消耗指标表（地下室及人防地下室工程）

| 序号 | 名称 | 单位 |  | 数量 |  | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 |  | 8157.10 |  | 3.91 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 |  | 3874.01 |  | 1.86 |  |
| 3 | 商品砂浆 | m3 |  | 129.49 |  | 0.06 |  |
| 4 | 钢筋 | t |  | 389.524 |  | 0.19 |  |
| 5 | 砌块 | m3 |  | 102.82 |  | 0.05 |  |
| 6 | 门 | m2 |  | 55.48 |  | 0.03 |  |
| 7 | 人防门 | 樘 |  | 14 |  | 0.01 |  |
| 8 | 防水卷材 | m2 |  | 9999.83 |  | 4.80 |  |
| 9 | 防水涂料 | kg |  | 10745.27 |  | 5.15 |  |
| 10 | 环氧地坪 | m2 |  | 1373.40 |  | 0.66 |  |
| 11 | 复合木模板 | m2 |  | 1632.86 |  | 0.78 |  |
| 12 | 配电箱（柜） | 台 |  | 31 |  | 0.01 |  |
| 13 | 照明灯具 | 个 |  | 218 |  | 0.10 |  |
| 14 | 开关插座 | 个 |  | 34 |  | 0.02 |  |
| 15 | 桥架 | m |  | 251.10 |  | 0.12 |  |
| 16 | 电线、电缆 |  | m |  | 11138.24 | 5.34 |  |
| 17 | 给排水金属管 |  | m |  | 1440.48 | 0.69 |  |
| 18 | 给排水塑料管 |  | m |  | 3.00 | 0.00 |  |
| 19 | 给排水复合管 |  | m |  | 76.45 | 0.04 |  |
| 20 | 风管 |  | m2 |  | 280.93 | 0.13 |  |
| 21 | 喷淋头 |  | 个 |  | 63 | 0.03 |  |
| 22 | 消火栓 |  | 套 |  | 12 | 0.01 |  |
| 23 | 载重汽车 |  | 台班 |  | 27.98 | 0.01 |  |
| 24 | 静力压桩机 |  | 台班 |  | 18.17 | 0.01 |  |
| 25 | 履带式起重机 |  | 台班 |  | 8.84 | 0.00 |  |
| 26 | 塔式起重机 |  | 台班 |  | 74.54 | 0.04 |  |
| 27 | 汽车式起重机 |  | 台班 |  | 15.24 | 0.01 |  |
| 28 | 卷扬机 |  | 台班 |  | 94.18 | 0.05 |  |
| 29 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 |  | 17.97 | 0.01 |  |

附件4

## 单项工程主要工料机消耗指标表（室外部体工程）

| 序号 | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外道路工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 综合用工 | 工日 | 2507.12 | 0.29 |  |
| 1.2 | 混凝土 | m³ | 1182.99 | 0.14 |  |
| 1.3 | 沥青混凝土 | m³ | 281.74 | 0.03 |  |
| 1.4 | 级配碎石 | m³ | 567.78 | 0.07 |  |
| 1.5 | 侧石 | m | 817.26 | 0.09 |  |
| 1.6 | 铸铁井盖 | 套 | 190 | 0.02 |  |
| 1.7 | 塑料管 | m | 146.61 | 0.02 |  |
| 1.8 | 有机增强增韧管 | m | 1492.07 | 0.17 |  |
| 1.9 | 球磨铸铁雨水篦子 | 套 | 55 | 0.01 |  |
| 2 | 室外绿化工程 |  |  |  |  |
| 2.1 | 综合工日 | 工日 | 398.60 | 0.05 |  |
| 2.2 | 种植土 | m³ | 626.36 | 0.07 |  |
| 2.3 | 乔木 | 株 | 146 | 0.02 |  |
| 2.4 | 灌木 | 株 | 120 | 0.01 |  |
| 2.5 | 色带 | m2 | 595.30 | 0.07 |  |
| 2.6 | 花卉 | m2 | 284.90 | 0.03 |  |
| 2.7 | 地被植物 | m2 | 74.30 | 0.01 |  |
| 2.8 | 草皮 | m2 | 1133.30 | 0.13 |  |
| 3 | 室外景观工程 |  |  |  |  |
| 3.1 | 综合工日 | 工日 | 1041.61 | 0.12 |  |
| 3.2 | 植草砖 | m2 | 1179.68 | 0.14 |  |
| 3.3 | 18厚陶瓷PC砖 | m2 | 1136.28 | 0.13 |  |
| 3.4 | 60厚陶瓷PC砖 | m2 | 258.13 | 0.03 |  |
| 3.5 | 景观湖石 | t | 3.375 | 0.00 |  |
| 3.6 | 混凝土 | m3 | 621.06 | 0.07 |  |
| 3.7 | 膜结构雨篷 | m2 | 878.00 | 0.10 |  |
| 4 | 室外围墙工程 |  |  |  |  |
| 4.1 | 综合工日 | 工日 | 1421.89 | 0.16 |  |
| 4.2 | 钢筋 | t | 40.423 | 0.00 |  |
| 4.3 | 混凝土 | m3 | 458.09 | 0.05 |  |
| 4.4 | 预拌砂浆 | m3 | 60.97 | 0.01 |  |
| 5 | 室外安装工程 |  |  |  |  |
| 5.1 | 综合工日 | 工日 | 2479.01 | 0.29 |  |
| 5.2 | 消防PE给水实壁管道 | m | 460.09 | 0.05 |  |
| 5.3 | 灯具 | 套 | 20 | 0.00 |  |
| 5.4 | 弱电保护管RC50 | m | 3419.60 | 0.40 |  |
| 5.5 | 交流立式充电桩，7kW | 台 | 37 | 0.00 |  |
| 5.6 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 53672.40 | 6.21 |  |
| 5.7 | 摄像机 | 台 | 251 | 0.03 |  |